BXR-606 ROHS无卤分析仪

产品特点

•专门应时ROHS、卤素等环保指令的检测

•沿用美国成熟的X荧光技术

•集成FP法、Alpha系数法、经验系数法

•可生成各种人性化的检测报告

•软硬结合的防辐射设计

•操作简便、一键式操作设计

•智能软件自动设定参数和滤光片

•快速无损分析样品

•多种语言的操作系统

•超温保护、超载保护

•无需耗材

技术规格

•探测器：美国Amptek Si-PIN探测器，高速脉冲高级分析系统

•高压电源：美国Spellman 50w（50kv/MA）

•X射线管：50w侧窗铍窗型X射线管

•能量分辨率：149ev

•元素分析范围：硫（S）-铀（U）

•测量时间：60-300S

•测量含量范围：1ppm-99.9%

•交流220v供电设备：1KVA交流净化稳压电源

•工作温度：10-30°C

•测量条件：大气环境

标准配置

美国Amptek Si-PIN探测器

美国Amptek 信号检测电子电路

美国spellman 高压电源

侧窗铍窗型X光管

计算机和喷墨打印机

应用领域

电子电器、五金冲压、包装塑料等各类产品的ROHS 、无卤检测

BXR-616合金分析仪(真空型)

产品特点

•适应各种合金成分分析

•高分辨率高稳定性探测器

•可靠、稳定高压电源和X光管，测试结果稳定、准确

•先进、准确、多元的分析软件和分析方法

•软硬结合的防辐射设计

•自动设置参数和滤光片

•操作简单，一键式操作设计

•快速无损分析样品

•超温保护，超载保护

•无需耗材

技术规格

•探测器：美国Amptek SDD探测器，高速脉冲高效分析系统

•高压电源：美国Spellman (50kv/ma)

•X射线管：新型X光管

•能量分辨率：140±5ev

•元素分析范围：钠（Na）到铀（U）

•分析含量：1ppm到99.99%

•测量时间：60—300s

•交流220v供电设备，1KVA交流净化稳压电源

•工作温度：10—30℃

•测量条件：大气环境

标准配置

美国Ampcek SDD探测器

美国Ampcek信号检测电子电路

美国Spellman 高压电源

日本牛津X光管

计算机和喷墨打印机

低噪音快抽速真空泵

体积小、重量轻、结构简单，易于保养和维修

抽速快，20S即可达到真空测试要求

极限压力可达6.7×10-2Pa

单相AC220V供电，无须外接三相电

应用领域

合金（如不锈钢、铜合金、铝合金等合金）所含元素含量分析（如Cu、Zn、Pb、Sn、Fe、Ni、Mn、Sb、Al、Si、Cr、Mo、Co、Ti、V等元素）；

BXR-626 镀层测厚仪

仪器介绍：
       BXR-626系列X荧光镀层测厚仪采用X荧光分析技术，可以测定各种金属镀层的厚度，包括单层、双层、多层及合金镀层等，可以进行电镀液的成分浓度测定。
     它能检测出常见金属镀层厚度，无需样品预处理；分析时间短，仅为数十秒，即可分析出各金属镀层的厚度；分析测量动态范围宽，可从0.005μm到60μm。
一. 仪器特点：
      1.仪器外观选用独特的流线型设计，时尚雅致。
      2.同时分析元素周期表中由硫(S)到铀（U）。
      3.可以分析最多5层镀层，一次可分析元素多达24种。
      4.无需复杂的样品预处理过程，无损测试。
      5.检出限可达到2ppm。
      6.分析测量动态范围宽，可从0.005μm到60μm 。
      7.采用美国原装、国际先进的探测器，能量分辨率高。
      8.采用美国原装、国际先进的AMP，处理速度快，精度高，稳定可靠。
      9.X光管采用正高压激发，激发与测试条件采用计算机软件数码控制与显示。
      10.采用彩色摄像头，准确观察拍摄样品。
      11.采用电动无极控制样品平台，可以进行X-Y-Z的移动，准确方便。
      12.采用双激光对焦系统，准确定位测量位置。
      13.高度传感器。
      14.保护传感器，有效保护探测器。
      15.精确度高，稳定性好，故障率低。
      16.辐射安全系统：隐蔽式设计、软件、硬件三重射线防护系统多层屏蔽保
      护，辐射安全性可靠。
二.仪器的技术特性
      1.X-Y-Z样品平台移动装置
   BXR-626系列X荧光镀层测厚仪的X-Y-Z样品平台采用电动移动装置，具有可容纳各种形状的镀层样品及电镀液体样品的超大样品室。使用简单方便。  
      2. X射线管激发系统
      激发系统采用独特的正置直角光学结构设计。高电压发生器：电压与电流采用软件自动数码控制及显示。最大功率50 W。电压0 -50 KV，电流0-1000uA。8小时稳定性≤0.05%。高效长寿命X光管：采用低功率﹑自然冷却﹑高寿命、国际先进水平的X光管，指标达到国际先进水平。最大功率50W，管压5-50KV ；管流电流0-1000uA。 
      3．高分辨率的探测器系统
      进口原装电制冷探测器，良好的能量线性、能量分辨率和能谱特性，较高的峰背比。最佳分辨率能达到149eV±5ev。
      4．能谱仪电子学系统
      原装进口前置放大器及放大器等信号处理器：适应高计数率，高抗干扰能力的一体化电子线路。模数转换器采用高精度的2048道。
      5．计算机分析系统
    品牌计算机；高分辨率彩色液晶显示器。
     高级喷墨打印机。
      6．系统软件
      国际领先的XRF分析软件，融合了包括经验系数法、基本参数法（FP法）、
      理论α系数法等多种经典分析方法，全面保证：单层、双层、多层、合金镀层测试数据的准确性。
      7．电源  
      AC 220V～240V、50Hz 。
      额定功率：120W。选配高精度参数稳压电源。
    三.应用领域:
      塑料制品工业镀层、电子材料镀层（接插件、半导体、线路板、电容器等）、钢铁材料镀层（铁、铸铁、不锈钢、低合金、表面处理钢板等）、有色金属材料镀层（铜合金、铝合金、铅合金、锌合金、镁合金、钛合金、贵金属等）、 其它各种镀层厚度的测量及成分分析。

BXR-666古董元素分析仪

对古董中元素进行分析和辨别

目前使用X R F分析仪对瓷器和青铜器等进行化学成份分析已经成为一种广泛应用、极受欢迎， 并且有国家标准的支持， 且性能可靠的方法。与化学试剂测试法相比， 使用X R F对古董进行分析是一种更迅速、更经济的多元素检测方法。古董分析仪BXR-666为用户提供了一种操作方便， 且性价比极高的检测技术，无需将检测工具探入到被测样件的材料中， 也不会损坏被测样件， 更不需要熔样或细微的损坏,即可获得样件的古董中的化学成份信息。无论您是研究机构， 还是爱好收藏古董的藏友， 您都需要掌握一种可以极为的快速分析古董元素的方法。

BXR-666分析仪的优势和特点

高分辨率、高清摄像头、便捷操作

无损、快速、准确的检测、人性化界面

易于使用， 一键操作， 样件的组成成份的分析结果

有测试镀层样件的创新型功能

机身结构小巧结实， 外形十分漂亮， 适合放置于陈列展室

按下按钮的数秒之内， 即可得到样品的化学成份的精确结果

使用P C机和软件， 可以迅速方便地制作样件的检验结果证书

摄像头及舱内照明系统， 实时查看样件测试位置， 做到心中有数

分析仪测试数据可以下载和上传网络检测结果易于查看和分享

可靠的电源过流和短路保护， 可靠的保障用户安全

自动的控制测试系统， 可靠的保证客户使用

应用案列

测定青铜器中的元素成分

测定瓷器的元素成分

测定金银器中的元素成分

测定铁器等元素成分

BXR-686 贵金属分析仪

产品特点

•超高分辨率，超清摄像头，超便捷操作，超快检测速度，超人性化界面。

•易于使用，一键操作，即可获得克拉等级及组成成分的分析。

•有助于识别镀金样件的创新功能。

•机身结构小巧结实，外形美观。

•快速无损分析样品。

•使用PC机和软件，可以迅速方便地制作样件的检测证书。

•通过摄像头及舱内照明系统，可实时看到样件测试位置。

•测试数据可以下载和上传网络，检测结果易于查看和分享。

•有X光射线防护锁，只有在封闭状态下才会测试工作，安全可靠的保护人员使用。

技术规格

•探测器：美国Amptek Si-PIN/SDD（可选）探测器，高速脉冲高级分析系统

•高压电源：美国Spellman 50W（50KV/mA）

•X射线管：50W侧窗X射线管

•测量时间：30-100S

•分析范围：1ppm-100%

•样品腔尺寸：310×280×60（mm）

•分析精度：RSD≤0.05% Au≥90%

•工作温度：10-30℃

•电源要求：AC220v±5v,50/60Hz

•测试元素：Au Mn Fe Co Ni Cu Zn Cd Sn Pb Ag

应用领域

珠宝制造 珠宝回收 典当行/精炼行业  质量技术监督  现金黄金兑换  零售行业

Olympus手持式荧光分析仪DE-2000

一、Delta经典型DE-2000无与伦比的独特性能

- 采用了完全重新设计的射线管、无高压电源线、无 RF 噪音、更好的X射线屏蔽。

- 结构更精密，缩短了射线管、探测器与被测样品之间的距离，对于某些应用信号提高了~40%.

- 超过1/3的机体采用铝合金外壳设计，仪器顶部有专用的槽式散热装置，整个体系使散热非常有效，延长机器寿命, X射线分析仪工作更加更稳定，从而故障率极低。

- 内置的气压计可以纠正气压，气压计压力感应, 可根据不同的压力调整，从而是检测值更加准确，仪器预设海平面，客户在不同的海拔高度测试，无需再次校准。

- 内置的加速器可探测运动和震动，使仪器不用时待机，拿起时工作。

- 智能接驳座可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度，接驳座能连接电脑交换数据，可让仪器即时标准化，仪器随时待命状态。

- 仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机，在系统运作中拔掉电池，有超过90秒的时间可以插入一个新电池。

- 仪器开机并不需要标准化，可以直接测试，标准化仅仅是可选项。

- 仪器外壳采用铝合金、塑胶设计，坚固耐用，手柄软胶设计，手感好,更适合长时间使用。

- 仪器具有很好的平衡性，在测试时能立于工作台上，不需要用手扶持，一键式按钮设计，即使长时间操作也无疲劳感。

- 工业级可触摸的显示屏与主机一体化密封设计，可承受野外恶劣的工作环境。密封的仪器可在雨天、尘土飞扬的矿山环境中长时间正常工作。

- 窗口防爆膜设计，可以直接测试任何形状物品，刨花，钢丝等不规则的物品。

二、Delta经典型DE-2000合金分析仪技术性能

- 真正实现在现场进行无损,快速,准确的检测,直接显示元素的百分比含量。

- 只需将合金分析仪直接接触待测合金表面，无须等待和花费时间即可现场确定合金等级。

- 被检测的样品的对象可以是合金块、合金片、合金线、合金渣、合金粉。

- 不规则或小型样品的补偿性测试方法能检测很小或很少的样品,如直径为0.04mm的细丝也能立即辨认。

- 手枪式可延伸的探头设计能对管道内部、焊缝,等位置进行检测。

- 可检测温度高达450℃的高温材料。

- 可现场在库中添加,编辑,删除合金牌号。

- 全球最快的分析速度, 仅需2秒钟就可识别合金元素。

- 用户化windows CE 6.0系统驱动的微电脑显示系统使所有功能皆可现场完成，用户化windows CE仅保留有最基本的windows与Delta系统有关的性能，使程序更具灵活性。

- 无需借助电脑，可在现场随意指定，查看，放大相关元素的光谱图。

- 防尘,防雾,防水：一体机设计，软胶与塑胶部件凸槽 & 凹槽 构造设计，使仪器具有很好的三防性能，可承受恶劣的工作环境,大雾,下雨,尘土飞扬工装场地也能正常工作。

- 更高的检测精度，多次测试的平均值统计功能可有效地提高仪器的检测精度。

- 超大的图标显示，菜单式驱动，微电脑WINDOWS系统使仪器操作更加简便。

- 电磁干扰被屏蔽，即使在靠近手机或双向无线通信装置处也能正常工作。

三、Delta经典型DE-2000合金分析仪元素分析范围

可分析从从钛(Ti)到钚矿(Pu)之间的所有合金。

| (经典型)合金分析仪器Innov-X Delta DE-2000的分析模式与元素种类 |  |
| --- | --- |
| 分析模式 | 分析元素 |
| 元素分析范围 | 从22号元素钛到94号元素PU范围内的31种基本元素，在以上范围内，可以根据客户需要更换其他元素。 |
| Alloy模式 | Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，Hf，Ta，W，Re，Pb，Bi，Zr，Nb，Mo，Pd，Ag，Cd，Sn，Sb等23元素 |

四、Delta经典型DE-2000合金分析仪用途及应用

用于现场，无损，快速，准确分析检测合金元素和合金牌号的识别。

合金材料鉴别（PMI）：

来料检验；库存材料管理；安装材料复检

由于在石化建设，金属冶炼，压力容器，电力电站，石油化工，精细化工，制药，航空航天等行业中，混料或使用不合格的材料会产生严重的安全事故。

Innov-X 便携式XRF 合金分析仪用以确保生产设备与管道中所使用的合金零部件与设计要求的规格完全一致。

Innov-X 便携式XRF 合金分析仪携带方便，使用简单，分析速度快，精度高，其结果直接显示合金牌号、金属成分的百分比含量，从而使Innov-X 便携式XRF 合金分析仪成为合金材料鉴别的全世界第一供应商。

金属废料回收

废旧金属的回收、再利用需要Innov-X 便携式XRF 合金分析仪，确保对大量繁杂多样的合金种类及材料品质，进行现场快速准确的分析检测。为购销双方在原材料交易时作出迅速、可靠的判定，并提供必要的信息。

质量保证与质量控制（QA/QC）

在金属制造行业中，材料、半成品、成品的质量保证与质量控制（QA/QC）是必不可少的，混料或使用不合格材料必给企业带来损失。Innov-X 便携式XRF 合金分析仪被广泛用于从小型金属材料加工厂到大型的飞机制造商的各种制造业。已成为质量体系中材料确认、半成品检验、成品复检的首选仪器。

五、Delta经典型DE-2000合金分析仪技术规格

| 项目 | （经典型）合金分析仪Innov-X Delta DE-2000 |
| --- | --- |
| 尺寸与重量 | 外形尺寸：245x250x88mm；重量<1.5KG |
| 环境要求 | 环境湿度0~95%；环境工作温度-20℃ ~50℃；青灰色、黑色、银白色相间 |
| 激发源 | 大功率微型直板电子X射线管，激发电压为35kV；无高压电缆、无射频噪声、更好的X射线屏蔽、更好的散热。 |
| 射线管靶材 | Au/Ta靶 |
| X射线探测器 | 高灵敏度Si-Pin探测器 |
| 冷却系统 | 采用了Peltier恒温冷却系统，控测器在-35℃下工作，保证仪器的检测精度，和不受外界温度的影响 |
| 滤波器 | 固定式滤波器 |
| 电压、电流 | 电压35kV,电流100uA |
| 主机供电系统 | 2个锂电池,110v/220通用充电器, 充电器适配器，智能接驳座 |
| 智能接驳座 | 可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度，接驳座能连接电脑交换数据，可让仪器即时标准化，仪器随时待命状态 |
| 开机换电 | 仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机，时间可达90秒 |
| 标准化 | 仪器开机并不需要标准化，可以直接测试，标准化仅仅是可选项 |
| 平衡性 | 仪器具有很好的平衡性，在测试时能立于工作台上，无需手扶，一键式按钮设计，即使长时间操作也无疲劳感 |
| 散热性 | 超过1/3的机体采用铝合金外壳设计，仪器顶部有专用的槽式散热装置，整个体系使散热非常有效，延长机器寿命, X射线分析仪工作更加更稳定，从而故障率极低 |
| 显示器 | 整机一体化设计，工业级高分辨率TFT QVGA卡西欧 BlanView® 触摸显示彩屏，带LED背光；像素240×320 |
| 显示器固定方式 | 一体机设计,整机连体构造，PDA不可拆卸,可防尘,防雾,防水,故障低 |
| 显示器可视性 | 显示器无LCD高原反应，室內低光源與強光環境下也能有優異可視性，能耗低，比传统低一半白光顯示增加各種環境的顯示性 |
| 数据显示 | 百分比（%）显示元素含量，元素显示顺序可按能量、浓度值、用户自定义等方式排序,可统计多次测试的平均值,可接台式电脑显示;仪器在测试过程中同步动态显示化学成份 |
| 数据存储 | ROM128M、RAM128M、2G SD卡，可存储205000组数据与光谱 |
| 数据传输 | USB电缆、无线蓝牙进行数据传输，文件可采用TXT,EXCEL格式输出。 |
| 处理器CPU | 532MHz CPU 、Freescal，ARM1136-MX31处理器，浮点运算方式，速度大幅提高 |
| 系统CPU外设 | 采用USB总线, I2C,GPIO, 蓝牙, 加速器，实时的时钟芯片，微型SD 存储卡 (可存储2GB 数据)，GPIO 条带连接到扳机和PSM |
| 操作系统 | 用户化 windows CE 6.0系统 |
| Alloy模式 | Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，Hf，Ta，W，Re，Pb，Bi，Zr，Nb，Mo，Pd，Ag，Cd，Sn，Sb等23元素 |
| 合金建模方式 | 基本参数法，仪器在分析合金前不需要预先知道合金种类，实现全自动分析 |
| 合金种类 | 铁合金系列、镍基合金系列、钴基合金系列、钛基合金系列、铜基系列、6.钼钨合金、混杂合金系列 |
| 合金牌号 | 标准库中有500多种标准合金牌号，能分析的合金高达万种，用户可自定义300种合金牌号 |
| 小样品测试 | 不规则或小型样品的补偿性测试方法能检测很小或很少的样品,如直径为0.04mm的细丝也能立即辨认 |
| 高温测试 | 可检测温度高达450℃的高温材料 |

汽车发动机清洁度检测

光学系统
    目镜
    物镜 UIS 无限远，明场，暗场，偏光，微分干涉，荧光
    UIS 目镜 10 ×（视野数 20 ）
    UIS 物镜 5×，10×，20×，50×，100×（干）
    调焦机构 载物台上下行程为 25mm
    微调范围为 100 μ m ，最小刻度单位 1 μ m
    粗调旋钮张力可调，带上限停止
    物镜转盘 5 孔转盘
    最大标本高度 65mm （臂高延伸器）
    反射光照明 内置透射光柯勒照明
    12V100V卤素灯（预对中）
    光强预置按钮，光强 LED指示器
    内置滤色片（ LBD-IF，ND6，ND25）
    镜筒 U-CTR30-2 三目镜筒
    镜筒倾斜角 30 o ，眼幅调整范围 48 ～ 75mm
    载物台 镀陶瓷同轴载物台
    左右手可选低驱动位置
    移动范围： X ＝ 76mm ， Y=52mm
    透射光照明 100W 卤素灯，阿贝长距离聚光镜
    内置透射光滤色镜（ LBD ， ND25 ， ND6 ）
    外型尺寸 283 （ W ）× 464 （ D ）× 465 （ H ） mm
    重量 约 10Kg
    标准配置
    显微镜镜体 BX51RF
    三目观察筒 U-CTR30-2
    载物台 U-SVRM
    反射光集光透镜组 BX-KMA
    光源 U-LS30 ， 6V30WHAL
    高精度
    平场物镜 MPL5 ×  MPL10 ×  MPL20 ×  MPL50 ×  MPL100 ×
    目镜 WHB10 ×    目镜测微尺 U-OCMC
    滤色片 25LBD
    透射光照明组
    检偏镜 U-AN360
    起偏镜 U-PO3
    可选附件
    荧光照明器
    微分干涉组件
    数码成像及金相分析软件
    适配器 U-TV0.5 × 
    摄像头
    金相分析软件

为工业和材料学应用而设计

BX3M系列采用了模块化设计，为广泛的材料学和工业应用提供了多样化的解决方案。BX53根据工业和材料学的不同应用，可以组合成反射显微镜、透反射显微镜、红外显微镜、偏光显微镜等多种应用的显微镜。

高级的显微观察 便捷的显微操作

用户友好性

简单的、向导式的显微镜操作设置，使用户更容易进行调节，并复制系统设置。

功能性

BX3M为传统的工业显微镜检查而设计，并扩展了其功能，以满足更广泛的应用和检查技术的要求。

精密的光学元件

奥林巴斯公司具有生产高质量光学元件的悠久历史，无论用目镜观察，还是通过显示器观察，都具备一流的图像画质。
全面可定制性

模块化设计可以为用户灵活地构建满足其特殊要求的系统。

直观的显微镜控制舒适而便于使用

显微检查任务常常需要用很长的时间来调节显微镜设置、获取图像，以及进行必要的测量，从而得到令人满意的报告。用户有时需要投入时间和金钱去完成专业的显微镜培训，或只了解了显微镜全部功能的很小部分就开展工作。

BX3M通过其优良的设计和便捷的控制功能，简化了复杂的显微检查任务。用户不需要长时间的培训即可掌握显微镜的大多数功能。BX3M方便而舒适的操作还改善了图像的再现性，最大程度减少了人为错误。

2.1 编码硬件：很容易恢复显微镜设置

BX3M采用了新的编码功能，将显微镜的硬件设置与奥林巴斯Stream图像分析软件整合在一起。观察方法、照明强度和物镜位置全都记录在软件和/或手动控制器里。编码功能使显微镜设置能够与每幅图像一起自动保存，从而使此后还原设置，以及为报表提供文档记录更加方便。既节省了操作者的时间，又最大程度减小了使用不正确设置的概率。当前的观察设置总是清晰地显示在手动控制器和软件上。

2.2 智能光强管理：一致的照明

在初始安装时，可以调节照明强度，使其与编码照明器和/或编码物镜转换器的特定硬件配置匹配。

2.3 方便而人性化的操作

人性化对所有用户都至关重要。无论是单机显微镜用户，还是集成了奥林巴斯Stream图像分析软件的显微镜系统用户，都能得益于可以清晰显示显微镜编码型硬件位置的、人性化操作的手动控制器。简单的手动开关，使用户能够把时间专注于样品本身和所需实施的检查。

3、先进的成像

BX3M除常规显微镜检查的传统衬度对比法，还可以解决以往很多使用传统衬度对比法检查时遇到的缺陷检测方面的困难。

3.1 MIX组合式观察：让以往看不见的图像显示出来

BX3M的MIX组合式观察技术组合了明场和暗场照明方法。对突出显示缺陷和区分隆起与凹陷表面很有用处。

3.2 即时拼图（MIA）：轻松移动载物台，可进行全景摄影

现在仅仅移动手动载物台上的XY旋钮即可方便而快捷地拼接图像，不再需要电动载物台。

奥林巴斯Stream软件采用图案识别技术来生成全景图像，为用户提供了比单一画面更宽的视野。

3.3 轻松实现超景深图像（EFI）题

奥林巴斯Stream软件的景深扩展成像（EFI）功能能够获取高度超过物镜焦深的样品图像，并把它们叠加在一起，创建出一幅超景深图像。可以使用手动或电动Z轴机构来执行EFI，并创建一幅高度图，以轻松地识别结构。也可以用Stream桌面版在离线时创建EFI图像。

4、尖端光学技术的悠久历史

奥林巴斯公司拥有高品质光学仪器研发的悠久历史，创造了多项光学质量的记录，保证了显微镜优异的测量精度。

4.1 LED照明

BX3M为反射光和透射光照明提供了高强度的白光LED光源。LED提供了高效而长寿命的照明，是材料学检测应用的理想工具。

4.2 自动校准

类似于数码显微镜，使用奥林巴斯Stream软件时也能够实施自动校准。能够获得更可靠的测量结果。

ROHS2.0液相色谱仪

在安捷伦系列快速高分离 LC 系统，与常规 HPLC 相比，在没有牺牲分辨率、精密度和灵敏度的前提下，分析速度提高20倍，高分辨率提高60%。安捷伦1200系列快速高分离液相系统可提供最快分析速度、最高分辨率，同时最大限度地保持系统低压力而设计的。因此，它保留了常规 HPLC 仪器和方法的耐用性和工作原理。这种独特的设计使RRLC成为了一种通用的液相分析流速范围适合的柱尺寸从1 到4.6-mm ID, 10 到 300-mm 柱长，粒度1.5到 10 µm。

| 温度 | 室温下10- 80 °C |
| --- | --- |
| 温度稳定性 | ± 0.15 °C |
| 温度准确度 | ± 0.8 °C with calibration ± 0.5 °C |
| 升/降温时间 | 5min（室温到40°C），10min（40°C到20°C） |
| 温度 | 室温下10- 100 °C |
| 温度稳定性 | ± 0.05 °C |
| 温度准确度 | ± 0.8 °C with calibration ± 0.5 °C |
| 升/降温时间 | 5min（室温到40°C），10min（40°C到20°C） |
| 样品盘 | 2 ml的100位样品盘 |
| 进样范围 | 0.1-100 μl，0.1μl增量，可扩展到1500μl |
| 进样精度 | <0.25%RSD (5-100μl), <1 % (1-5μl) |
| 进样循环时间 | 典型下50 s（根据吸液速度和进样体积不同） |
| 冷却盘 | 4-40℃，1℃增量（可选） |
| 检测类型 | 双光束 |
| 光源 | 氘灯 |
| 波长范围 | 190-600nm |
| 波长准确度 | ±1nm |
| 短期噪声 | ±0.75x10 -5AU，254nm |
| 漂移 | 3x10-4AU/h，254nm |
| 线性吸光度范围 | >2AU（上限） |
| 最大数据采集速率 | 13Hz |
| 狭缝宽度 | 6.5nm |
| 检测类型 | 双光束 |
| 光源 | 氘灯 |
| 波长范围 | 190-600nm |
| 波长准确度 | ±1nm |
| 短期噪声 | ±0.75x10 -5AU，254nm |
| 漂移 | 3x10-4AU/h，254nm |
| 线性吸光度范围 | >2AU（上限） |
| 最大数据采集速率 | 55Hz |
| 狭缝宽度 | 6.5nm |
| 检测类型 | 1024-二极管阵列 |
| 光源 | 氘灯钨灯 |
| 波长范围 | 190-950nm |
| 波长准确度 | ±1nm |
| 短期噪声 | ±1x10-5AU，254和750nm |
| 漂移 | 2x10-3AU/h，254nm |
| 线性吸光度范围 | >2AU（上限） |
| 狭缝宽度 | 1、2、4、8和16nm（程序可调） |
| 二极管宽度 | <1nm |
| 波长聚束 | 2-400nm（梯度可调为1nm） |
| 波长通道 | 5通道 |
| 检测类型 | 1024-二极管阵列 |
| 光源 | 氘灯钨灯 |
| 波长范围 | 190-950nm |
| 波长准确度 | ±1nm |
| 短期噪声 | ±0.8x10-5AU，254和750nm |
| 漂移 | 0.9x10-3AU/h，254nm |
| 线性吸光度范围 | >2AU（上限） |
| 狭缝宽度 | 1、2、4、8和16nm（程序可调） |
| 二极管宽度 | <1nm |
| 波长聚束 | 2-400nm（梯度可调为1nm） |
| 波长通道 | 8通道 |

实验室用单工位手套箱

产品特点：

•密闭循环   手套箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环，不断地除水除氧

•自动控制再生  除水除氧材料可以再生，再生过程由程序控制

•自动清洗  手套箱内的气氛置换通过自动控制的清洗阀门完成

•箱体压力控制  手套箱内压力通过PLC自动控制, 工作压力+/- 10mbar内可以自由设定，超出+/- 12mbar系统自动保护

•真空泵自动控制  真空泵要求在系统需要时自动开启

技术规格：

•箱体：材料：304 不锈钢，厚度 3mm  内表面：不锈钢拉丝处理    外表面：喷漆，灰色

•内部尺寸：长度：1220mm；深度：760mm；高度：900mm

•前窗：倾斜的视窗，透明钢化安全玻璃，厚度8 mm

•手套口：材料为阳极氧化铝，O型圈密封，直径220mm

•手套：丁基橡胶，厚度0.4mm，直径8”，长度32”

•过滤器：规格0.3微米，1个气体入口和1个气体出口

•搁物架：不锈钢材料，2个，悬挂于后板 ，可以上下调节

•箱体照明：无紫外线白色光，安装在每块玻璃窗前上方

•接口：备用接口3个，DN 40 KF   电源接口 1 个（220V）

•过渡舱： 尺寸：直径 385mm，长度 600mm  料：304不锈钢   表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（灰色）

•控制系统：包括自诊断、断电自启动特性，具有压力控制和自适应功能；自动控制、循环控制、密码保护；单元控制采用西门子PLC触摸屏。

•压力控制：控制箱体、过渡舱的压力工作压力+/- 10mbar内可以自由设定，超出+/- 12mbar系统自动保护；

标准配置：

1个304不锈钢的箱体，耐酸，厚度3 mm

1个不锈钢制成的真空过渡室，直径385mm，长度600mm，位于右侧

1个小的过渡室，直径168mm，长度300mm，位于右侧

1个带2个手套口的前窗

1副丁基橡胶手套

1套照明系统

1个箱内电源接口

3个盲板法兰

1台真空泵

支架脚轮

脚踏开关